## IC7400
Frequency Resolution |  | 10.77 | Hz | Constants
|  |  |  | K | 1.38e-23
Equivalent Noise Bandwidth |  | 1795.9515 | Hz | T | 290
|  | 32.5429 | dB
Pn0 |  | -141.4343 | dBm
Freq | dB | Rel power
5.38 | 9 | 7.9433
16.15 | 6 | 3.9811
26.92 | 6 | 3.9811
37.68 | -10 | 0.1
48.45 | -6 | 0.25119
59.22 | -3.3 | 0.46774
69.98 | -3.3 | 0.46774
80.75 | 1.8 | 1.5136
91.52 | 4.3 | 2.6915
102.28 | 8.8 | 7.5858
113.05 | 8.8 | 7.5858
123.82 | 10.5 | 11.2202
134.58 | 12.5 | 17.7828
145.35 | 16 | 39.8107
156.12 | 16 | 39.8107
166.88 | 17.8 | 60.256
177.65 | 19.5 | 89.1251
188.42 | 19.5 | 89.1251
199.18 | 22 | 158.4893
209.95 | 23.8 | 239.8833
220.72 | 25.5 | 354.8134
231.48 | 25.5 | 354.8134
242.25 | 28 | 630.9573
253.02 | 29.3 | 851.138
263.78 | 30.8 | 1202.2644
274.55 | 30.8 | 1202.2644
285.31 | 31.3 | 1348.9629
296.08 | 31.8 | 1513.5612
306.85 | 32.3 | 1698.2437
317.61 | 32.3 | 1698.2437
328.38 | 32.5 | 1778.2794
339.15 | 32.3 | 1698.2437
349.91 | 32.3 | 1698.2437
360.68 | 33 | 1995.2623
371.45 | 33 | 1995.2623
382.21 | 33 | 1995.2623
392.98 | 33 | 1995.2623
403.75 | 33.5 | 2238.7211
414.51 | 33.5 | 2238.7211
425.28 | 33.8 | 2398.8329
436.05 | 33.8 | 2398.8329
446.81 | 34.3 | 2691.5348
457.58 | 34.5 | 2818.3829
468.35 | 34.8 | 3019.9517
479.11 | 34.8 | 3019.9517
489.88 | 34.8 | 3019.9517
500.65 | 34.8 | 3019.9517
511.41 | 35.3 | 3388.4416
522.18 | 35.3 | 3388.4416
532.95 | 35.5 | 3548.1339
543.71 | 35.5 | 3548.1339
554.48 | 35.5 | 3548.1339
565.25 | 35.8 | 3801.894
576.01 | 35.8 | 3801.894
586.78 | 35.5 | 3548.1339
597.55 | 35.5 | 3548.1339
608.31 | 35.8 | 3801.894
619.08 | 36.3 | 4265.7952
629.85 | 36.3 | 4265.7952
640.61 | 36.3 | 4265.7952
651.38 | 36 | 3981.0717
662.15 | 36 | 3981.0717
672.91 | 37 | 5011.8723
683.68 | 37 | 5011.8723
694.45 | 36.8 | 4786.3009
705.21 | 36.5 | 4466.8359
715.98 | 36.5 | 4466.8359
726.75 | 36.5 | 4466.8359
737.51 | 36.8 | 4786.3009
748.28 | 37 | 5011.8723
759.05 | 37 | 5011.8723
769.81 | 37 | 5011.8723
780.58 | 37 | 5011.8723
791.35 | 37.3 | 5370.318
802.11 | 37.3 | 5370.318
812.88 | 37.3 | 5370.318
823.65 | 37.3 | 5370.318
834.41 | 37.5 | 5623.4133
845.18 | 37.5 | 5623.4133
855.94 | 37.5 | 5623.4133
866.71 | 37.5 | 5623.4133
877.48 | 37.5 | 5623.4133
888.24 | 37.8 | 6025.5959
899.01 | 37.8 | 6025.5959
909.78 | 38 | 6309.5734
920.54 | 38 | 6309.5734
931.31 | 38.3 | 6760.8298
942.08 | 38 | 6309.5734
952.84 | 38 | 6309.5734
963.61 | 38 | 6309.5734
974.38 | 38 | 6309.5734
985.14 | 38.3 | 6760.8298
995.91 | 38 | 6309.5734
1006.68 | 38 | 6309.5734
1017.44 | 38 | 6309.5734
1028.21 | 38.5 | 7079.4578
1038.98 | 38.5 | 7079.4578
1049.74 | 38.3 | 6760.8298
1060.51 | 38.3 | 6760.8298
1071.28 | 38 | 6309.5734
1082.04 | 38 | 6309.5734
1092.81 | 38.3 | 6760.8298
1103.58 | 38.3 | 6760.8298
1114.34 | 38.8 | 7585.7758
1125.11 | 38.8 | 7585.7758
1135.88 | 38.8 | 7585.7758
1146.64 | 38.8 | 7585.7758
1157.41 | 38.5 | 7079.4578
1168.18 | 38.5 | 7079.4578
1178.94 | 38.8 | 7585.7758
1189.71 | 38.8 | 7585.7758
1200.48 | 38.3 | 6760.8298
1211.24 | 38.3 | 6760.8298
1222.01 | 38.5 | 7079.4578
1232.78 | 38.5 | 7079.4578
1243.54 | 38.5 | 7079.4578
1254.31 | 38.5 | 7079.4578
1265.08 | 38.5 | 7079.4578
1275.84 | 38.5 | 7079.4578
1286.61 | 38.5 | 7079.4578
1297.38 | 38.3 | 6760.8298
1308.14 | 38.3 | 6760.8298
1318.91 | 38.3 | 6760.8298
1329.68 | 38.3 | 6760.8298
1340.44 | 38 | 6309.5734
1351.21 | 37.8 | 6025.5959
1361.98 | 38 | 6309.5734
1372.74 | 38 | 6309.5734
1383.51 | 38 | 6309.5734
1394.27 | 38.3 | 6760.8298
1405.04 | 38.3 | 6760.8298
1415.81 | 38.3 | 6760.8298
1426.57 | 38.3 | 6760.8298
1437.34 | 38 | 6309.5734
1448.11 | 38 | 6309.5734
1458.87 | 38 | 6309.5734
1469.64 | 38 | 6309.5734
1480.41 | 38 | 6309.5734
1491.17 | 38 | 6309.5734
1501.94 | 37.8 | 6025.5959
1512.71 | 37.8 | 6025.5959
1523.47 | 37.5 | 5623.4133
1534.24 | 37.5 | 5623.4133
1545.01 | 37.5 | 5623.4133
1555.77 | 37.8 | 6025.5959
1566.54 | 37.8 | 6025.5959
1577.31 | 37.8 | 6025.5959
1588.07 | 37.8 | 6025.5959
1598.84 | 37.8 | 6025.5959
1609.61 | 37.8 | 6025.5959
1620.37 | 38.3 | 6760.8298
1631.14 | 38.3 | 6760.8298
1641.91 | 37.8 | 6025.5959
1652.67 | 37.8 | 6025.5959
1663.44 | 38 | 6309.5734
1674.21 | 38.3 | 6760.8298
1684.97 | 38 | 6309.5734
1695.74 | 38 | 6309.5734
1706.51 | 37.8 | 6025.5959
1717.27 | 37.8 | 6025.5959
1728.04 | 37.8 | 6025.5959
1738.81 | 37.8 | 6025.5959
1749.57 | 37.8 | 6025.5959
1760.34 | 37.5 | 5623.4133
1771.11 | 37.5 | 5623.4133
1781.87 | 37.8 | 6025.5959
1792.64 | 37.8 | 6025.5959
1803.41 | 37.3 | 5370.318
1814.17 | 37.3 | 5370.318
1824.94 | 37.5 | 5623.4133
1835.71 | 37.5 | 5623.4133
1846.47 | 37.8 | 6025.5959
1857.24 | 37.8 | 6025.5959
1868.01 | 37.5 | 5623.4133
1878.77 | 37.5 | 5623.4133
1889.54 | 37.5 | 5623.4133
1900.31 | 37.8 | 6025.5959
1911.07 | 37.5 | 5623.4133
1921.84 | 37.5 | 5623.4133
1932.6 | 37.5 | 5623.4133
1943.37 | 37.3 | 5370.318
1954.14 | 37.3 | 5370.318
1964.9 | 37.3 | 5370.318
1975.67 | 37.3 | 5370.318
1986.44 | 37.8 | 6025.5959
1997.2 | 37.3 | 5370.318
2007.97 | 36.8 | 4786.3009
2018.74 | 36.8 | 4786.3009
2029.5 | 37 | 5011.8723
2040.27 | 37 | 5011.8723
2051.04 | 36.8 | 4786.3009
2061.8 | 36.8 | 4786.3009
2072.57 | 36.5 | 4466.8359
2083.34 | 36.5 | 4466.8359
2094.1 | 36.5 | 4466.8359
2104.87 | 36.5 | 4466.8359
2115.64 | 36.5 | 4466.8359
2126.4 | 36.3 | 4265.7952
2137.17 | 36.3 | 4265.7952
2147.94 | 36.3 | 4265.7952
2158.7 | 36 | 3981.0717
2169.47 | 36 | 3981.0717
2180.24 | 36 | 3981.0717
2191 | 36.3 | 4265.7952
2201.77 | 36 | 3981.0717
2212.54 | 36 | 3981.0717
2223.3 | 36 | 3981.0717
2234.07 | 36 | 3981.0717
2244.84 | 35.5 | 3548.1339
2255.6 | 35.5 | 3548.1339
2266.37 | 35.8 | 3801.894
2277.14 | 35.5 | 3548.1339
2287.9 | 35.3 | 3388.4416
2298.67 | 35.3 | 3388.4416
2309.44 | 35 | 3162.2777
2320.2 | 35.3 | 3388.4416
2330.97 | 35.3 | 3388.4416
2341.74 | 35.3 | 3388.4416
2352.5 | 35 | 3162.2777
2363.27 | 35 | 3162.2777
2374.04 | 34.8 | 3019.9517
2384.8 | 34.8 | 3019.9517
2395.57 | 34.5 | 2818.3829
2406.34 | 34.3 | 2691.5348
2417.1 | 34.3 | 2691.5348
2427.87 | 34.3 | 2691.5348
2438.64 | 34 | 2511.8864
2449.4 | 33.8 | 2398.8329
2460.17 | 33.8 | 2398.8329
2470.94 | 33.8 | 2398.8329
2481.7 | 33.5 | 2238.7211
2492.47 | 33 | 1995.2623
2503.23 | 33 | 1995.2623
2514 | 33 | 1995.2623
2524.77 | 32.5 | 1778.2794
2535.53 | 32 | 1584.8932
2546.3 | 32 | 1584.8932
2557.07 | 32 | 1584.8932
2567.83 | 32 | 1584.8932
2578.6 | 32 | 1584.8932
2589.37 | 31.8 | 1513.5612
2600.13 | 31.8 | 1513.5612
2610.9 | 31.8 | 1513.5612
2621.67 | 31.8 | 1513.5612
2632.43 | 31 | 1258.9254
2643.2 | 31 | 1258.9254
2653.97 | 31 | 1258.9254
2664.73 | 31 | 1258.9254
2675.5 | 30.8 | 1202.2644
2686.27 | 30.8 | 1202.2644
2697.03 | 29.8 | 954.9926
2707.8 | 29.8 | 954.9926
2718.57 | 29.5 | 891.2509
2729.33 | 29 | 794.3282
2740.1 | 26.8 | 478.6301
2750.87 | 26.8 | 478.6301
2761.63 | 25.5 | 354.8134
2772.4 | 24.3 | 269.1535
2783.17 | 24.3 | 269.1535
2793.93 | 21.8 | 151.3561
2804.7 | 20.8 | 120.2264
2815.47 | 19 | 79.4328
2826.23 | 19 | 79.4328
2837 | 16 | 39.8107
2847.77 | 14.5 | 28.1838
2858.53 | 12 | 15.8489
2869.3 | 12 | 15.8489
2880.07 | 10.8 | 12.0226
2890.83 | 9.5 | 8.9125
2901.6 | 6.8 | 4.7863
2912.37 | 6.8 | 4.7863
2923.13 | 5.8 | 3.8019
2933.9 | 4.5 | 2.8184
2944.67 | 4.5 | 2.8184
2955.43 | 2.3 | 1.6982
2966.2 | 0.8 | 1.2023
2976.97 | -0.5 | 0.89125
2987.73 | -0.5 | 0.89125
2998.5 | -2.5 | 0.56234
3009.27 | -3.5 | 0.44668
3020.03 | -5.8 | 0.26303
3030.8 | -5.8 | 0.26303
3041.56 | -6.3 | 0.23442
3052.33 | -7 | 0.19953
3063.1 | -9.3 | 0.11749
3073.86 | -9.3 | 0.11749
3084.63 | -10.3 | 0.093325
3095.4 | -11 | 0.079433
3106.16 | -11 | 0.079433
3116.93 | -12 | 0.063096
3127.7 | -12.8 | 0.052481
3138.46 | -13.5 | 0.044668
3149.23 | -13.5 | 0.044668
3160 | -14 | 0.039811
3170.76 | -14.5 | 0.035481
3181.53 | -15 | 0.031623
3192.3 | -15 | 0.031623
3203.06 | -15.5 | 0.028184
3213.83 | -16 | 0.025119
3224.6 | -16.3 | 0.023442
3235.36 | -16.3 | 0.023442
3246.13 | -16.8 | 0.020893
3256.9 | -16.8 | 0.020893
3267.66 | -16.8 | 0.020893
3278.43 | -17 | 0.019953
3289.2 | -17 | 0.019953
3299.96 | -17 | 0.019953
3310.73 | -17 | 0.019953
3321.5 | -17.8 | 0.016596
3332.26 | -17.8 | 0.016596
3343.03 | -17.8 | 0.016596
3353.8 | -17.8 | 0.016596
3364.56 | -18 | 0.015849
3375.33 | -18.3 | 0.014791
3386.1 | -18.3 | 0.014791
3396.86 | -18.3 | 0.014791
3407.63 | -18.3 | 0.014791
3418.4 | -18.5 | 0.014125
3429.16 | -18.5 | 0.014125
3439.93 | -18.5 | 0.014125
3450.7 | -18 | 0.015849
3461.46 | -17.8 | 0.016596
3472.23 | -17.8 | 0.016596
3483 | -18 | 0.015849
3493.76 | -18.3 | 0.014791
3504.53 | -18.3 | 0.014791
3515.3 | -18.3 | 0.014791
3526.06 | -18.8 | 0.013183
3536.83 | -18.8 | 0.013183
3547.6 | -19.5 | 0.01122
3558.36 | -19.5 | 0.01122
3569.13 | -20 | 0.01
3579.9 | -20.3 | 0.0093325
3590.66 | -21 | 0.0079433
3601.43 | -21 | 0.0079433
3612.19 | -21.3 | 0.0074131
3622.96 | -21.5 | 0.0070795
3633.73 | -21.5 | 0.0070795
3644.49 | -21.8 | 0.0066069
3655.26 | -22 | 0.0063096
3666.03 | -22.3 | 0.0058884
3676.79 | -22.3 | 0.0058884
3687.56 | -22.5 | 0.0056234
3698.33 | -22.5 | 0.0056234
3709.09 | -22.8 | 0.0052481
3719.86 | -22.8 | 0.0052481
3730.63 | -23 | 0.0050119
3741.39 | -23 | 0.0050119
3752.16 | -23 | 0.0050119
3762.93 | -23 | 0.0050119
3773.69 | -23 | 0.0050119
3784.46 | -23.3 | 0.0046774
3795.23 | -23.3 | 0.0046774
3805.99 | -23.8 | 0.0041687
3816.76 | -24 | 0.0039811
3827.53 | -23.8 | 0.0041687
3838.29 | -23.8 | 0.0041687
3849.06 | -23.3 | 0.0046774
3859.83 | -23 | 0.0050119
3870.59 | -23.5 | 0.0044668
3881.36 | -23.5 | 0.0044668
3892.13 | -23.8 | 0.0041687
3902.89 | -23.8 | 0.0041687
3913.66 | -24 | 0.0039811
3924.43 | -24 | 0.0039811
3935.19 | -24 | 0.0039811
3945.96 | -23.5 | 0.0044668
3956.73 | -23.5 | 0.0044668
3967.49 | -23.8 | 0.0041687
3978.26 | -24.3 | 0.0037154
3989.03 | -24 | 0.0039811
3999.79 | -24 | 0.0039811
4010.56 | -24 | 0.0039811
4021.33 | -24.3 | 0.0037154
4032.09 | -24 | 0.0039811
4042.86 | -24 | 0.0039811
4053.63 | -24 | 0.0039811
4064.39 | -24.3 | 0.0037154
4075.16 | -24 | 0.0039811
4085.93 | -24 | 0.0039811
4096.69 | -24 | 0.0039811
4107.46 | -24.5 | 0.0035481
4118.23 | -24.5 | 0.0035481
4128.99 | -24.3 | 0.0037154
4139.76 | -24 | 0.0039811
4150.52 | -24 | 0.0039811
4161.29 | -24 | 0.0039811
4172.06 | -24.8 | 0.0033113
4182.82 | -24.8 | 0.0033113
4193.59 | -24.5 | 0.0035481
4204.36 | -24.5 | 0.0035481
4215.12 | -24.8 | 0.0033113
4225.89 | -25 | 0.0031623
4236.66 | -24.8 | 0.0033113
4247.42 | -24.8 | 0.0033113
4258.19 | -24.3 | 0.0037154
4268.96 | -24.5 | 0.0035481
4279.72 | -25 | 0.0031623
4290.49 | -25 | 0.0031623
4301.26 | -24.8 | 0.0033113
4312.02 | -24.8 | 0.0033113
4322.79 | -24.8 | 0.0033113
4333.56 | -25.3 | 0.0029512
4344.32 | -25.3 | 0.0029512
4355.09 | -24.8 | 0.0033113
4365.86 | -24.8 | 0.0033113
4376.62 | -25.3 | 0.0029512
4387.39 | -25.3 | 0.0029512
4398.16 | -24.8 | 0.0033113
4408.92 | -24.8 | 0.0033113
4419.69 | -25 | 0.0031623
4430.46 | -25.5 | 0.0028184
4441.22 | -25.3 | 0.0029512
4451.99 | -25.3 | 0.0029512
4462.76 | -25 | 0.0031623
4473.52 | -24.8 | 0.0033113
4484.29 | -24.8 | 0.0033113
4495.06 | -25 | 0.0031623
4505.82 | -25.5 | 0.0028184
4516.59 | -25.5 | 0.0028184
4527.36 | -25.5 | 0.0028184
4538.12 | -25.5 | 0.0028184
4548.89 | -25 | 0.0031623
4559.66 | -24.8 | 0.0033113
4570.42 | -24.8 | 0.0033113
4581.19 | -25 | 0.0031623
4591.96 | -25.3 | 0.0029512
4602.72 | -25.3 | 0.0029512
4613.49 | -25.3 | 0.0029512
4624.26 | -25.3 | 0.0029512
4635.02 | -25.3 | 0.0029512
4645.79 | -25.3 | 0.0029512
4656.56 | -24.5 | 0.0035481
4667.32 | -24.8 | 0.0033113
4678.09 | -25 | 0.0031623
4688.85 | -25 | 0.0031623
4699.62 | -25.3 | 0.0029512
4710.39 | -25.3 | 0.0029512
4721.15 | -25.3 | 0.0029512
4731.92 | -25.3 | 0.0029512
4742.69 | -25.3 | 0.0029512
4753.45 | -24.5 | 0.0035481
4764.22 | -24.5 | 0.0035481
4774.99 | -24.5 | 0.0035481
4785.75 | -20.8 | 0.0083176
4796.52 | -19 | 0.012589
4807.29 | -19 | 0.012589
4818.05 | -25 | 0.0031623
4828.82 | -25 | 0.0031623
4839.59 | -25 | 0.0031623
4850.35 | -25 | 0.0031623
4861.12 | -25.3 | 0.0029512
4871.89 | -25 | 0.0031623
4882.65 | -25.3 | 0.0029512
4893.42 | -25.3 | 0.0029512
4904.19 | -25.3 | 0.0029512
4914.95 | -24.8 | 0.0033113
4925.72 | -25.3 | 0.0029512
4936.49 | -25.3 | 0.0029512
4947.25 | -25 | 0.0031623
4958.02 | -25 | 0.0031623
4968.79 | -25.8 | 0.0026303
4979.55 | -25.8 | 0.0026303
4990.32 | -25.8 | 0.0026303
| Total | 1070965.338
| 1KHz AVG | 6422.3875
| ENB | 1795.9515